## 第一类医疗器械产品备案信息季度报表
序号 | 产品备案号 | 产品名称 | 备案人 | 分类编码 | 结构组成/产品描述 | 适用范围/预期用途 | 规格型号
1 | 苏宁械备20260078 | 凝血因子Ⅷ（FactorⅧ）受体抗体试剂（免疫组织化学法） | 启明基因科技（江苏）有限公司 | 6840 | 由FactorⅧ单克隆抗体、抗体稀释液（丙二醇、乙二胺四乙酸、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、氯化钠、水）和防腐剂ProclinTM300（2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮、5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮）组成 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 浓缩液：0.2ml/瓶，1ml/瓶；即用型：1.5ml/瓶；3ml/瓶；6ml/瓶；7ml/瓶。
2 | 苏宁械备20260077 | λ轻链（Lambda轻链）抗体试剂（免疫组织化学法） | 启明基因科技（江苏）有限公司 | 6840 | 由λ轻链（Lambda轻链）抗体、抗体稀释液（丙二醇、乙二胺四乙酸、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、氯化钠、水）和防腐剂ProclinTM300（2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮、5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮）组成 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 浓缩液：0.2ml/瓶，1ml/瓶；即用型：1.5ml/瓶；3ml/瓶；6ml/瓶；7ml/瓶。
3 | 苏宁械备20260076 | κ轻链（Kappa轻链）抗体试剂（免疫组织化学法） | 启明基因科技（江苏）有限公司 | 6840 | 由κ轻链（Kappa轻链）抗体、抗体稀释液（丙二醇、乙二胺四乙酸、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、氯化钠、水）和防腐剂ProclinTM300（2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮、5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮）组成 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 浓缩液：0.2ml/瓶，1ml/瓶； 即用型：1.5ml/瓶；3ml/瓶；6ml/瓶；7ml/瓶。
4 | 苏宁械备20260075 | 样本萃取液 | 南京中玖医学检验实验室有限公司 | 6840 | 沉淀剂(成分为乙腈、甲醇组成)、稀释剂(成分为乙腈、甲醇、甲酸组成) | 可跨平台、或同一仪器平台，或同一方法学使用的非特异性试剂，用于对待测样本进行分析前预处理，溶解细胞，萃取出待测物。其本身并不直接参与检测。不用于质谱学 | 25人份/盒、50人份/盒、100人份/盒
5 | 苏宁械备20260074 | CD15抗体试剂（免疫组织化学法） | 启明基因科技（江苏）有限公司 | 6840 | 由CD15单克隆抗体、抗体稀释液（丙二醇、乙二胺四乙酸、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠、氯化钠、水）和防腐剂ProclinTM300（2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮、5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮）组成 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 浓缩液：0.2ml/瓶，1ml/瓶；即用型：1.5ml/瓶；3ml/瓶；6ml/瓶；7ml/瓶。
6 | 苏宁械备20260073 | 医用垫巾 | 南京橙色医疗用品有限公司 | 14-15-05 | 医用垫巾由无纺布和流延膜复合而成。一次性使用，非无菌提供。 | 病床或检查床上用的卫生护理用品。 | A型
7 | 苏宁械备20260072 | 异柠檬酸脱氢酶1（IDH-1）抗体试剂（免疫组织化学） | 普睿玛（南京）生物科技有限公司 | 6840 | 由异柠檬酸脱氢酶1（IDH-1）—HRP抗体和抗体稀释液（水、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钠、氯化钾、proclin300）组成。 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 型 号：PM3130； 规 格：1ml、2ml、3ml、6ml、6ml*2、12ml。
8 | 苏宁械备20260071 | 丝绸布医用胶带 | 南京斯瑞奇医疗用品有限公司 | 14-11-02 | 产品由丝绸布、医用压敏胶组成。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | 卷状 单位：宽度cm×长度m HSGC001(1×9.1)、HSGC002 (1.25×9.1)、HSGC003（2.5×9.1)、HSGC004（3.8×9.1）、HSGC005（5×9.1）、HSGC006（6×9.1）、HSGC007（7.5×9.1）、HSGC008（8×9.1）、HSGC009（10×9.1）、HSGC010（26×9.1）、HSGC011（11.6×200）、HSGC012（1×13.7）、HSGC013（1.25×13.7）、HSGC014（2.5×13.7）、HSGC015（3.8×13.7）、HSGC016（5×13.7）、HSGC017（6×13.7）、HSGC018（7.5×13.7）、HSGC019（8×13.7）、HSGC020（10×13.7）、HSGC021（26×13.7）、HSGC022（1×10）、HSGC023（1.25×10）、HSGC024（2.5×10）、HSGC025（3.8×10）、HSGC026（5×10）、HSGC027（6×10）、HSGC028（7.5×10）、HSGC029（8×10）、HSGC030（10×10）、HSGC031（26×10）、HSGC032（1×8）、HSGC033（1.25×8）、HSGC034（2.5×8）、HSGC035（3.8×8）、HSGC036（5×8）、HSGC037（6×8）、HSGC038（7.5×8）、HSGC039（8×8）、HSGC040（10×8）、HSGC041（26×8）、HSGC042（1×7.5）、HSGC043（1.25×7.5）、HSGC044（2.5×7.5）、HSGC045（3.8×7.5）、HSGC046（5×7.5）、HSGC047（6×7.5）、HSGC048（7.5×7.5）、HSGC049（8×7.5）、HSGC050（10×7.5）、HSGC051（26×7.5）、HSGC052（1×5）、HSGC053（1.25×5）、HSGC054（2.5×5）、HSGC055（3.8×5）、HSGC056（5×5）、HSGC057（6×5）、HSGC058（7.5×5）、HSGC059（8×5）、HSGC060（10×5）、HSGC061（26×5）、HSGC062（1×4.5）、HSGC063（1.25×4.5）、HSGC064（2.5×4.5）、HSGC065（3.8×4.5）、HSGC066（5×4.5）、HSGC067（6×4.5）、HSGC068（7.5×4.5）、HSGC069（8×4.5）、HSGC070（10×4.5）、HSGC071（26×4.5）、HSGC072（1×3）、HSGC073（1.25×3）、HSGC074（2.5×3）、HSGC075（3.8×3）、HSGC076（5×3）、HSGC077（6×3）、HSGC078（7.5×3）、HSGC079（8×3）、HSGC080（10×3）、HSGC081（26×3）、HSGC082（1×2）、HSGC083（1.25×2）、HSGC084（2.5×2）、HSGC085（3.8×2）、HSGC086（5×2）、HSGC087（6×2）、HSGC088（7.5×2）、HSGC089（8×2）、HSGC090（10×2）、HSGC091（26×2）、HSGC092（1×1）、HSGC093（1.25×1）、HSGC094（2.5×1）、HSGC095（3.8×1）、HSGC096（5×1）、HSGC097（6×1）、HSGC098（7.5×1）、HSGC099（8×1）、HSGC100（10×1）、HSGC101（26×1）、HSGC102（1.0×0.6）、HSGC103（1.25×0.6）、HSGC104（2.5×0.6）、HSGC105（3.8×0.6）、HSGC106（5×0.6）、HSGC107（6×0.6）、HSGC108（7.5×0.6）、HSGC109（8×0.6）、HSGC110(10×0.6)、HSGC111（26×0.6）、HSGC112（1×0.46）、HSGC113（1.25×0.46）、HSGC114（2.5×0.46）、HSGC115（3.8×0.46）、HSGC116（5×0.46）、HSGC117（6×0.46）、HSGC118（7.5×0.46）、HSGC119（8×0.46）、HSGC120（10×0.46）、HSGC121（26×0.46） 片状 单位：cm HSGP001（4.5×10）、HSGP002（6×10）、HSGP003（4.5×12）、HSGP004（6×12）、HSGP005（5×6）、HSGP006（3×30）、HSGP007（5×65）、HSGP008（8.2×10.2）、HSGP009（5.8×9.7）、HSGP010（3.1×9.1）、HSGP011（8.0×9.7）、HSGP012（9.8×6.2）、HSGP013（7.5×9.7）、HSGP014（6.6×11.6）、HSGP015（6.6×7.8）、HSGP016（5.8×9.7）
9 | 苏宁械备20260070 | 理疗用体表电极 | 南京山海医疗科技有限公司 | 09-01-05 | 产品由导电材料(水凝胶)和旋钮外壳、连接扣组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。 水凝胶由卡拉胶、甘油、氯化钠、去离子水制成；旋钮外壳由ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)制成；连接扣由ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)、铜、镍、氯化银制成。 | 用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 | SH09E、SH11E、SH13E
10 | 苏宁械备20260069 | 细胞保存液 | 南京健邦锦源医疗仪器有限公司 | 6840 | 乙醇、甲醇、蔗糖、氯化钠、氯化铵、乙二胺四乙酸、Tris、冰乙酸、纯化水 | 用于保存、运输取自人体的细胞，仅用于体外分析检测目的，不用于治疗性用途。 | 10ml/人份×25人份/盒；18ml/人份×25人份/盒；20ml/人份×25人份/盒；50ml/人份×25人份/盒；5L/桶；10L/桶；25L/桶
11 | 苏宁械备20260068 | 骨科外固定夹板 | 江苏宽慈医疗科技有限公司 | 04-13-03 | 采用聚氨酯高分子材料、镁粉（防粘,增加密度和硬度）制成。非无菌提供，不与体内使用的医疗器械连接。 | 用于骨折或软组织等损伤的外固定。 | KC-10×20×5、KC-15×15×5、KC-30×10×5、KC-40×10×5、KC-40×13×5、 KC-40×15×5、KC-30×30×5、KC-45×30×5； KC-10×20×6、KC-15×15×6、KC-30×10×6、KC-40×10×6、KC-40×13×6、 KC-40×15×6、KC-30×30×6、KC-45×30×6。
12 | 苏宁械备20260067 | 手动轮椅车 | 南京云磁电子科技有限公司 | 19-03-01 | 本产品由靠背、车架、驻车制动装置、扶手、脚凳、四个车轮组成。产品为乘坐者手驱动和护理者手推为动力的单车式无源产品。 | 用于行动障碍患者转运、行走功能补偿。 | 型号：EasyRoller Ⅱ 包装：110*79.5*73
13 | 苏宁械备20260066 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 启明基因科技（江苏）有限公司 | 6840 | 由甘油、三羟甲基氨基甲烷、乙酸、EDTA（乙二胺四乙酸）、吐温80组成。 | 用于免疫组织化学染色前的抗原修复 | 500ml/瓶、1L/瓶
14 | 苏宁械备20260065 | 免疫显色试剂 | 启明基因科技（江苏）有限公司 | 6840 | 由3%过氧化氢溶液、酶标羊抗鼠/兔IgG聚合物、DAB浓缩液和DAB缓冲液组成 | 在免疫组化反应中与一抗结合，或在原位杂交检测中与首要探针结合，通过显色，对靶点进行标记。包括免疫显色组分，但不包含一抗或首要探针。 | 300测试/盒
15 | 苏宁械备20260064 | 清洗液 | 启明基因科技（江苏）有限公司 | 6840 | 由KH2PO4、Na2HPO4、Nacl、Kcl和纯化水组成 | 用于检测过程中反应过程体系内待测物清洗或洗脱、起到纯化待测物以便后续检测的仪器平台通用或方法学通用试剂。不单独用于仪器、检测用具及环境的清洗。 | 500ml/瓶、1L/瓶
16 | 苏宁械备20260063 | 苏木素-伊红（HE）染色液 | 启明基因科技（江苏）有限公司 | 6840 | 苏木素染色液（由苏木精、硫酸铝钾、碘酸钠、甘油、冰醋酸组成）、伊红染色液（由伊红、乙醇组成）、分化液（由盐酸、乙醇组成）、返蓝液（由氨水、乙醇、纯化水组成） | 用于人体组织样本、细胞样本的常规染色 | 500ml/瓶、1000ml/瓶
17 | 苏宁械备20260062 | 负压引流器 | 南京潍塔尔科技发展有限公司 | 14-06-03 | 产品由积液罐、伞型阀、导管、管夹、宝塔接头组成。非无菌提供。不包括负压泵、手动负压源（负压球）和插入体内的引流导管。积液罐、伞形阀由ABS材料制成，导管由Non-DEHP PVC制成，管夹由PPE材料制成，宝塔接头由ABA和硅胶材料制成。 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流导管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 | VT-YLP-300、VT-YLP-500、VT-YLP-800
18 | 苏宁械备20260061（告知号20260122011） | 支撑喉镜 | 南京美淳医疗有限公司 | 07-01-03 | 支撑喉镜由喉镜、支撑架和导光管组成，支撑架由支撑座、支杆、调节器、转柄组成；喉镜由窥视管、手柄组成。材质为不锈钢，非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 产品不与呼吸机、麻醉机连用，不含有导管束和成像装置，不能用于引导气管插管。 | 用于咽喉部的检查。 | MC-H-XW-01、MC-H-XW-02、MC-H-XW-03、MC-H-XW-04、MC-H-XW-05、MC-H-XW-06、MC-H-XW-07
19 | 苏宁械备20260060 | 人体定位垫 | 欣锐医疗科技（南京）有限公司 | 05-04-08 | 本产品由聚氨酯与催化剂（二丁基锡）组成，通过混合发泡固化。 | 该产品用于放射治疗中对放疗患者的定位和固定。 | XR-F100、XR-F200、XR-F300、XR-F400、XR-F500、XR-F600、XR-F700、XR-F800、XR-F900
20 | 苏宁械备20260059 | 定位膜 | 欣锐医疗科技（南京）有限公司 | 05-04-08 | 本产品由低温热塑硅胶有机材料（氢化苯乙烯和丁二烯共聚物）制成。 | 该产品用于癌症放射治疗中对放疗患者的定位。 | XR-M10-3、XR-M10-5、XR-M10-8、XR-M10-10、XR-M10-15、XR-M10-20、XR-M20-3、XR-M20-5、XR-M20-8、XR-M20-10、XR-M20-15、XR-M20-20、XR-M28-3、XR-M28-5、XR-M28-8、XR-M28-10、XR-M28-15、XR-M28-20、XR-M30-3、XR-M30-5、XR-M30-8、XR-M30-10、XR-M30-15、XR-M30-20、XR-M40-3、XR-M40-5、XR-M40-8、XR-M40-10、XR-M40-15、XR-M40-20、XR-M60-3、XR-M60-5、XR-M60-8、XR-M60-10、XR-M60-15、XR-M60-20
21 | 苏宁械备20260058（告知号20250427012） | 病理分析前处理试剂 | 启明基因科技（江苏）有限公司 | 6840 | 由组织固定液（乙醇）、组织脱水液（乙醇、叔丁醇）、组织透明液（环己烷、甲基环己烷）组成 | 用于病理分析前组织标本的固定、梯度脱水、透明、浸蜡和包埋制片。 | 500ml/瓶、1L/瓶、3.5L/瓶、5L/瓶
22 | 苏宁械备20260057 | 一次性使用采样管 | 南京普诺基生物科技有限公司 | 22-11-09 | 产品由包含保存液的管（PP材质）组成。非无菌提供。 保存液由生理盐水(0.9%Nacl)、核酸酶抑制剂（RNAsin）、抑菌剂(Proclin300)组成。 | 用于样本的收集、运输和储存等。 | 根据产品的保存液含量划分：1.0ml/管；1.5ml/管；2.0ml/管；3.0ml/管；5.0ml/管；8.0ml/管；10.0ml/管；根据产品包装可供使用的人数划分为：1人份/盒、2人份/盒、5人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒。
23 | 苏宁械备20260056 | 测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法） | 南京迪飞医疗器械有限公司 | 6840 | 由测序试剂槽[三羟甲基氨基甲烷、氯化钠、硫酸铵、硫酸镁、荧光修饰dNTP（脱氧核糖核苷三磷酸）、dNTP（脱氧核糖核苷三磷酸）、DNA聚合酶、线性化酶、修复酶、消化酶、抗坏血酸钠、甜菜碱、甲酰胺、吐温-20、与文库接头序列碱基互补配对的测序引物1/2、与文库接头序列碱基互补配对的标签引物1/2/3]、杂交缓冲液（硫酸葡聚糖、SDS溶液、甲酰胺）、中和缓冲液（Tris-HCl）、稀释缓冲液（三羟甲基氨基甲烷、乙二胺四乙酸）、变性缓冲液（NaOH溶液）、测序芯片（共价结合与文库接头序列碱基互补配对的DNA引物）组成 | 基于可逆末端终止测序技术，与基因测序仪（已注册仪器）、文库构建试剂盒配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息，是该测序反应系统的通用试剂。不用于人类全基因组测序和从头测序，不用于文库构建。 | 型号：SEQ-550M300 规格：300循环/测试，1测试/套；RNA-300循环/测试，1测试/套
24 | 苏宁械备20260055 | MNDA抗体试剂（免疫组织化学法） | 卡秋（江苏）生物科技有限公司 | 6840 | 由MNDA单克隆抗体、Tris缓冲液、牛血清白蛋白（BSA）、防腐剂2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮（ProclinTM 950）组成。 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 浓缩液： NCTB326V1 1ml/瓶 浓缩液： NCTB326V2 0.2ml/瓶 浓缩液： NCTB326V4 0.1ml/瓶 浓缩液： NCTB326V5 0.3ml/瓶 浓缩液： NCTB326V7 0.5ml/瓶 浓缩液： NCTB326V8 0.8ml/瓶 工作液： NCTB326V3 3ml/瓶 工作液： NCTB326V6 6ml/瓶 工作液： NCTB326V12 12ml/瓶 工作液： NCTB326V13 1.5ml/瓶 工作液： NCTB326V14 2ml/瓶 工作液： NCTB326V15 7ml/瓶 工作液： NCTB326V16 4ml/瓶 工作液： NCTB326V17 5ml/瓶 工作液： NCTB326V18 10ml/瓶
25 | 苏宁械备20260054 | PepsinogenⅠ抗体试剂（免疫组织化学法） | 卡秋（江苏）生物科技有限公司 | 6840 | 由小鼠抗人PepsinogenⅠ单克隆抗体、缓冲液（Tris、Tris-HCl、BSA）组成。 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 浓缩液： NCTB397V1 1ml/瓶 浓缩液： NCTB397V2 0.2ml/瓶 浓缩液： NCTB397V4 0.1ml/瓶 浓缩液： NCTB397V5 0.3ml/瓶 浓缩液： NCTB397V7 0.5ml/瓶 浓缩液： NCTB397V8 0.8ml/瓶 工作液： NCTB397V3 3ml/瓶 工作液： NCTB397V6 6ml/瓶 工作液： NCTB397V12 12ml/瓶 工作液： NCTB397V13 1.5ml/瓶 工作液： NCTB397V14 2ml/瓶 工作液： NCTB397V15 7ml/瓶 工作液： NCTB397V16 4ml/瓶 工作液： NCTB397V17 5ml/瓶 工作液： NCTB397V18 10ml/瓶
26 | 苏宁械备20260053 | 棉片 | 南京橙色医疗用品有限公司 | 14-16-10 | 棉片由纯棉水刺无纺布加工制成，不含消毒剂，经裁切工艺成型。一次性使用，非无菌提供。 | 用于对皮肤、创面进行清洁处理。 | 型号：C型、B型、H型、D型、Y型、S型、J型、W1型、W2型、W3型、W4型、W5型、W6型、W7型、W8型、W9型；规格：0.2×3、0.25×3.8、0.25×5、0.2×6、0.2×8、0.2×10、0.2×15、0.2×20、0.2×30、0.2×50、0.25×3.8、0.25×5、0.25×6、0.25×8、0.25×10、0.25×20、0.25×3.8、0.25×40、0.25×60、0.25×3.8、0.25×5、0.25×6、0.3×8、0.3×10、0.3×15、0.3×20、0.3×25、0.3×30、0.3×40、0.3×60、0.35×6、0.5×0.5、0.5×0.8、0.5×1.5、0.5×2.5、0.5×3.8、0.5×5、0.5×5.5、0.5×6.5、0.5×7.5、0.5×10、0.7×0.7、0.8×2.5、0.8×3.8、0.8×5、0.8×5.5、0.8×6.5、0.8×7.5、0.8×10、1×1、1×1.5、1×2、1×2.5、1×3、1×5、1×6、1×7、1×8、1×10、1×12、1×15、1×20、1.3×1.3、1.3×2.5、1.3×3.8、1.3×7.6、1.3×8、1.3×10、1.3×12、1.3×15、1.3×20、1.3×22、1.3×25、1.3×30、1.5×1、1.5×1.5、1.5×2、1.5×3、1.5×3.5、1.5×5、1.5×7.5、1.5×10、1.5×15、1.5×20、1.5×22、1.5×25、1.5×30、1.9×1.9、2×2、2×4、2×5、2×6、2×8、2×10、2×12、2×15、2×18、2×20、2×25、2×30、2.5×2.5、2.5×4、2.5×5、2.5×6.5、2.5×7.5、2.5×8、2.5×10、2.5×12.5、2.5×15、2.5×20、2.5×25、2.5×30、2.5×50、2.5×100、2.5×150、2.5×200、2.5×250、2.5×300、2.5×350、2.5×400、3×3、3×5、3×7.5、3×10、3×15、3×20、3×25、3×30、3×35、3×40、3.5×3.5、3.5×10、3.5×15、3.5×20、3.5×25、3.5×30、3.5×35、4×4、4×6、4×8、4×10、4×15、4×20、4×25、4×30、4×35、5×5、5×6、5×8、5×9、5×10、5×15、5×20、5×25、5×30、6×6、6×7、6×10、6×15、6×20、6×25、6×30、6.7×6.7、7×10、7×11、7×15、7×20、7×25、7×30、7.5×7.5、7.5×15、7.5×20、7.5×25、7.5×30、7.5×40、7.5×50、7.5×60、7.5×90、7.5×100、7.5×120、7.5×150、7.5×180、7.5×200、7.5×210、7.5×250、7.5×280、7.5×330、7.5×350、7.5×370、7.5×375、8×8、8×10、8×16、9×9、10×10、10×13.5、10×15、10×20、10×30、11×11、11.5×11.5、12×12、12.5×12.5、13×13、13.5×13.5、14×14、15×15、15×20、15×30、18×27、20×20、20×30、20×40、25×25、25×40、30×40、34×36、35×40、40×40、40×60、45×45、45×60、60×80、R0.2、R0.3、R0.5、R0.6、R0.7、R0.8、R0.9、R1.0、R1.5、R2.0、R2.5、R3.0、R3.5、R4.0、R5.0、R6.0、R7.5、R8.5、R10.0、R12.0、R15.0、R20.0、边长0.5、边长1.0、边长2.0、边长5.0、边长8.0、边长10.0，边长15.0、0.5×1.0、1.0×1.0、1.0×2.0、1.0×3.0、2.0×2.0、2.0×3.0、2.0×4.0、2.5×5.0、2.5×6.0、3.0×5.0、4.0×5.0、6.0×8.0、8.0×12.0、10.0×15.0、棉片尺寸3×3，网格尺寸0.2×0.2、棉片尺寸5×5，网格尺寸0.5×0.5、棉片尺寸6×6，网格尺寸0.5×0.5、棉片尺寸5×10，网格尺寸0.5×0.5、棉片尺寸5×15，网格尺寸0.5×0.5、棉片尺寸5×20，网格尺寸0.5×0.5、棉片尺寸5×25，网格尺寸0.5×0.5、棉片尺寸5×30，网格尺寸0.5×0.5、棉片尺寸8×8，网格尺寸1×1、棉片尺寸8×12，网格尺寸1×1、棉片尺寸8×16，网格尺寸1×1、棉片尺寸8×20，网格尺寸1×1、棉片尺寸8×25，网格尺寸1×1、棉片尺寸8×30，网格尺寸1×1、棉片尺寸5×10，网格尺寸1×1、棉片尺寸6×10，网格尺寸1×1、棉片尺寸10×10，网格尺寸1×1、棉片尺寸10×15，网格尺寸1×1、棉片尺寸10×20，网格尺寸1×1、棉片尺寸10×25，网格尺寸1×1、棉片尺寸10×30，网格尺寸1×1、棉片尺寸12×12，网格尺寸1×1、棉片尺寸14×14，网格尺寸1×1、棉片尺寸15×15，网格尺寸1×1、棉片尺寸15×20，网格尺寸1×1、棉片尺寸15×25，网格尺寸1×1、棉片尺寸15×30，网格尺寸1×1、棉片尺寸16×16，网格尺寸1×1、棉片尺寸5×15，网格尺寸1×2、棉片尺寸5×20，网格尺寸1×2、棉片尺寸10×15，网格尺寸1×2、棉片尺寸10×20，网格尺寸1×2、棉片尺寸10×25，网格尺寸1×2、棉片尺寸20×20，网格尺寸2×2、棉片尺寸20×30，网格尺寸2×3、棉片尺寸40×60，网格尺寸2×4、棉片尺寸15×20，网格尺寸2×4、棉片尺寸40×50，网格尺寸3×4、棉片尺寸40×60，网格尺寸6×8
27 | 苏宁械备20260052 | 婆罗双树样基因4（SALL4）抗体试剂（免疫组织化学） | 卡秋（江苏）生物科技有限公司 | 6840 | 由婆罗双树样基因4（SALL4）抗体和抗体稀释液（Tris-HCl、异噻唑啉酮（防腐剂）、海藻糖（蛋白稳定剂）、纯化水）组成。 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 手工：型号：CUOF82-1 产品规格：1.5ml*1 手工：型号：CUOF82-2 产品规格：3ml*1 手工：型号：CUOF82-3 产品规格：6ml*1 手工：型号：CUOF82-10 产品规格：2ml*1 手工：型号：CUOF82-11 产品规格：4ml*1 手工：型号：CUOF82-12 产品规格：5ml*1 手工：型号：CUOF82-13 产品规格：7ml*1 手工：型号：CUOF82-14 产品规格：10ml*1 上机：型号：CUOF82-4 产品规格：12ml*1 上机：型号：CUOF82-5 产品规格：12ml*2 上机：型号：CUOF82-6 产品规格：12ml*5 上机：型号：CUOF82-7 产品规格：3ml*1 上机：型号：CUOF82-8 产品规格：6ml*1 上机：型号：CUOF82-9 产品规格：15ml*1
28 | 苏宁械备20260051 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） | 南京世和医疗器械有限公司 | 6840 | 由试剂盒1和试剂盒2组成。试剂盒1包含MBD-Z裂解结合液（组成成分：盐酸胍、Tris-HCl）、MBD-Z洗涤液（组成成分：Tris-HCl、EDTA），试剂盒2包含MBD-Z蛋白酶K（组成成分：蛋白酶K）、MBD-Z磁珠悬浮液（组成成分：磁珠悬浮液） | 用于血液及骨髓的基因组DNA提取。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。 | 型号：MBD-Z 规格：24人份/盒、50人份/盒、200人份/盒、500人份/盒
29 | 苏宁械备20260050 | Pax-8抗体试剂（免疫组织化学） | 卡秋（江苏）生物科技有限公司 | 6840 | 由Pax-8抗体和抗体稀释液（Tris-HCl、异噻唑啉酮（防腐剂）、海藻糖（蛋白稳定剂）、纯化水）组成。 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 手工：型号：CUOF81-1 产品规格：1.5ml*1 手工：型号：CUOF81-2 产品规格：3ml*1 手工：型号：CUOF81-3 产品规格：6ml*1 手工：型号：CUOF81-10 产品规格：2ml*1 手工：型号：CUOF81-11 产品规格：4ml*1 手工：型号：CUOF81-12 产品规格：5ml*1 手工：型号：CUOF81-13 产品规格：7ml*1 手工：型号：CUOF81-14 产品规格：10ml*1 上机：型号：CUOF81-4 产品规格：12ml*1 上机：型号：CUOF81-5 产品规格：12ml*2 上机：型号：CUOF81-6 产品规格：12ml*5 上机：型号：CUOF81-7 产品规格：3ml*1 上机：型号：CUOF81-8 产品规格：6ml*1 上机：型号：CUOF81-9 产品规格：15ml*1
30 | 苏宁械备20260049 | 钙调素结合蛋白（Caldesmon）抗体试剂（免疫组织化学） | 卡秋（江苏）生物科技有限公司 | 6840 | 由钙调素结合蛋白（Caldesmon）抗体和抗体稀释液（Tris-HCl、异噻唑啉酮（防腐剂）、海藻糖（蛋白稳定剂）、纯化水）组成。 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 手工：型号：CUOF80-1 产品规格：1.5ml*1 手工：型号：CUOF80-2 产品规格：3ml*1 手工：型号：CUOF80-3 产品规格：6ml*1 手工：型号：CUOF80-10 产品规格：2ml*1 手工：型号：CUOF80-11 产品规格：4ml*1 手工：型号：CUOF80-12 产品规格：5ml*1 手工：型号：CUOF80-13 产品规格：7ml*1 手工：型号：CUOF80-14 产品规格：10ml*1 上机：型号：CUOF80-4 产品规格：12ml*1 上机：型号：CUOF80-5 产品规格：12ml*2 上机：型号：CUOF80-6 产品规格：12ml*5 上机：型号：CUOF80-7 产品规格：3ml*1 上机：型号：CUOF80-8 产品规格：6ml*1 上机：型号：CUOF80-9 产品规格：15ml*1
31 | 苏宁械备20260048 | 一次性使用采样器 | 南京普诺基生物科技有限公司 | 22-11-09 | 产品由拭子和含保存液的管（PP材质）组成。非无菌提供。 保存液由生理盐水、核酸酶抑制剂（RNAsin）、抑菌剂(Proclin300)组成。拭子由拭子杆和拭子头组成，拭子杆采用塑料/木棒/竹签材质，拭子头采用合成纤维/棉纤维材质。 | 用于样本的收集、运输和储存等。 | 据产品的保存液含量划分：0.5ml-10ml； 根据产品包装可供使用的人数划分为：1人份/盒、2人份/盒、5人份/盒、10人份/盒、20人份/盒、50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒
32 | 苏宁械备20260047 | 器械钳 | 南京思瑞鸿医疗科技有限公司 | 02-04-08 | 由头部、杆部和手柄组成，头部为一对带钳喙的叶片。采用SUS304不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于钳夹器械。 | Q-ZMSU-400，Q-ZMSU-560，Q-ZMSU-740，Q-ZLSU-400，Q-ZLSU-560，Q-ZLSU-740
33 | 苏宁械备20260046 | 弹力绷带 | 南京玉成医疗科技有限公司 | 14-16-11 | 产品面料成分为45%氨纶+55%锦纶。该产品比一般弹性绷带的弹力更高，间接作用于创面，捆绑到病人某个部位，对其施加压缩力。非无菌提供，可重复使用。 | 通过捆绑在病人四肢或其他部位上，用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血(非动脉止血)、保护手术切口等作用。 | XS :60cm*45cm S:68cm*50cmM:78cm*53cm L:88cm*56cmXL:98cm*60cmXXL:108cm*65cm
34 | 苏宁械备20260045 | 测序反应通用试剂盒（可逆末端终止测序法） | 南京世和医疗器械有限公司 | 6840 | 由测序试剂[线性化试剂（DNA内切酶、Tris-HCl缓冲液）、合成试剂（含修饰基团的dNTPs、DNA聚合酶、硫酸铵、硫酸镁）、与文库接头序列碱基互补配对的测序引物1和2（引物溶液）、成簇缓冲液（硫酸铵、Tris-HCl缓冲液）、成簇试剂（dNTPs、硫酸铵、Tris-HCl缓冲液）、与文库接头序列碱基互补配对的序列标签测序引物1和2（引物溶液）、变性试剂（甲酰胺）、显像试剂（Tris-HCl缓冲液、氯化钠、吐温20）、切除试剂（氯化钠、THPP）、末端修复试剂（核苷酸激酶、氯化镁、氯化钠）、消解试剂（蛋白酶、氯化钾、Tris-HCl缓冲液）、清洗试剂（次氯酸钠）]、测序缓冲液（Tris-HCl缓冲液、SSC缓冲液、ddH2O）、杂交液（SSC缓冲液）、文库中和液（Tris-HCl缓冲液）、文库稀释液（Tris-HCl缓冲液）、离心管（PP塑料）、测序芯片（共价结合与文库接头序列碱基互补配对的DNA引物）组成。 | 基于可逆末端终止测序技术，与基因测序仪（已注册仪器）、文库制备试剂盒配合使用，完成高通量测序过程并获取样本序列信息，为测序反应系统的通用试剂。不用于人类全基因组测序和从头测序，不用于文库构建。 | 型号：FCM300；FCH300；FCP300 规格：300循环/测试，1测试/套
35 | 苏宁械备20260044 | 细胞周期蛋白（Cyclin）D1蛋白抗体试剂（免疫组织化学） | 普睿玛（南京）生物科技有限公司 | 6840 | 由细胞周期蛋白（Cyclin）D1蛋白—HRP抗体和抗体稀释液（水、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钠、氯化钾、proclin300）组成。 |  | 型 号：PM3121； 规 格：1ml、2ml、3ml、6ml、6ml*2、12ml。
36 | 苏宁械备20260043 | 体外吸引连接管 | 南京逢源医疗用品有限公司 | 14-06-11 | 由PVC材料生产的软管和连接头组成。能在引流导管与引流装置之间连接，使之组成密闭的引流系统。不直接接触人体。非无菌提供（如在无菌环境下使用，使用前应经灭菌处理），一次性使用。 | 与适宜设备配套后，用于手术中、及手术后的血水、废液等引流、吸引使用。 | FY-AT-1.0；FY-AT-1.7；FY-AT-2.0；FY-AT-2.2；FY-AT-2.5；FY-AT-3.0；FY-AT-4.0
37 | 苏宁械备20260042 | 造口袋 | 南京一好贴医疗科技有限公司 | 14-12-01 | 造口袋由带密封圈的胶圈、卡环、薄膜收集袋、无纺布、封口器组成。造口袋为回肠、结肠、直肠或尿道造口的护理器械，产品接触完好皮肤和肠内腔，非无菌提供。 | 用于造口清洗、护理和排泄物的收集及造口周围皮肤护理。 | ZKA001：500ml±60ml； ZKA002：400ml±60ml； ZKA003：600ml±60ml； ZKA004：500ml±60ml；
38 | 苏宁械备20260041 | BRAF V600E抗体试剂（免疫组织化学） | 普睿玛（南京）生物科技有限公司 | 6840 | 由BRAF V600E—HRP抗体和抗体稀释液（水、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钠、氯化钾、proclin300）组成。 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 型 号：PM3120； 规 格：1ml、2ml、3ml、6ml、6ml*2、12ml。
39 | 苏宁械备20260040 | 颈部固定器 | 南京九州行医疗器械有限公司 | 19-04-02 | 由热塑性聚氨酯、双面不锈钢铆钉、海绵复合面料、魔术贴制成。穿戴于颈部体表，通过限制颈部活动，达到保持颈部稳定的目的。不具备矫形功能，无源产品。 | 用于对人体颈部的外固定。 | 型号：JZX-17J-04 规格：S M L
40 | 苏宁械备20260039 | 样本密度分离液 | 中健乐康生物科技（南京）有限公司 | 6840 | 磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠、氯化钾、液态硅胶、ProClin300。 | 通过密度分离作用，用于样本中不同成分的分离，以便于对样本的进一步分析。 | S1：40ml/瓶，S2：40ml/瓶，S3：40ml/瓶，S4：40ml/瓶，S5：40ml/瓶（24人份）； S1：80ml/瓶，S2：80ml/瓶，S3：80ml/瓶，S4：80ml/瓶，S5：80ml/瓶（48人份）； S1：150ml/瓶，S2：150ml/瓶，S3：150ml/瓶，S4：150ml/瓶，S5：150ml/瓶（96人份）； S1：300ml/瓶，S2：300ml/瓶，S3：300ml/瓶，S4：300ml/瓶，S5：300ml/瓶（192人份）。 划分说明：S1：40ml/瓶，S2：40ml/瓶，S3：40ml/瓶，S4：40ml/瓶，S5：40ml/瓶（24人份）表示该试剂含有5瓶40ml样本密度分离液，可以测定24个人份。
41 | 苏宁械备20260038 | 外科胶带 | 南京一好贴医疗科技有限公司 | 14-11-02 | 背材为无纺布上涂上医用压敏胶。胶带涂胶面无保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | NF001：1.25cm*1m；NF002：1.25cm*1.5m；NF003：1.25cm*3m；NF004：1.25cm*5m；NF005：1.25cm*9.1m；NF006：1.25cm*10m；NF007：1.25cm*13.7m；NF008：2.5cm*1m；NF009：2.5cm*1.5m；NF010：2.5cm*3m；NF011：2.5cm*5m；NF012：2.5cm*9.1m；NF013：2.5cm*10m；NF014：2.5cm*13.7m；NF015：3.8cm*5m；NF016：3.8cm*9.1m；NF017：3.8cm*10m；NF018：3.8cm*13.7m；NF019：5cm*1m；NF020：5cm*2m；NF021：5cm*3m；NF022：5cm*5m；NF023：5cm*9.1m；NF024：5cm*10m；NF025：5cm*13.7m；NF026：7.5cm*1m；NF027：7.5cm*2m；NF028：7.5cm*5m；NF029：7.5cm*9.1m；NF030：7.5cm*10m；NF031：7.5cm*13.7m；NF032：10cm*1m；NF033：10cm*2m；NF034：10cm*3m；NF035：10cm*5m；NF036：10cm*9.1m；NF037：10cm*10m；NF038：10cm*13.7m；NF039：15cm*1m；NF040：15cm*5m；NF041：15cm*10m；NF042：15cm*20m；NF043：20cm*10m；NF043：20cm*20m；
42 | 苏宁械备20260037 | 放射治疗定位装置 | 欣锐医疗科技（南京）有限公司 | 05-04-08 | 产品由碳纤维制成的底板、定位孔、支撑架、固定架组成。 | 用于放射治疗过程中患者定位和固定。 | XR-TX100、XR-TX200、XR-TX300、XR-TX300A、XR-TX300B、XR-TX300C、XR-TX300D、XR-TX400、XR-TX500、XR-TX600、XR-TX700、XR-TX800、XR-TX900、XR-TX300-EV01、XR-TX300-EV02、XR-TX300-EV03
43 | 苏宁械备20260036 | 人体定位袋 | 欣锐医疗科技（南京）有限公司 | 05-04-08 | 产品由袋体（聚酰胺纤维材料）、填充泡沫颗粒（聚苯乙烯泡沫）和气嘴（聚丙烯）组成，抽真空可成形。 | 用于放射治疗过程中患者定位和固定。 | XR-D100、XR-D101、XR-D200、XR-D201、XR-D300、XR-D301、XR-D400、XR-D401、XR-D500、XR-D501、XR-D600、XR-D601、XR-D700、XR-D701、XR-D800、XR-D801、XR-D900、XR-D90
44 | 苏宁械备20260035 | 缓冲液 | 中健乐康生物科技（南京）有限公司 | 6840 | 磷酸二氢钾、磷酸氢二钠、氯化钠、氯化钾、ProClin300。 | 仅用于提供/维持反应环境。 | 200mL/瓶；400ml/瓶；800mL/瓶；1000mL/瓶
45 | 苏宁械备20260034 | 热塑膜 | 欣锐医疗科技（南京）有限公司 | 05-04-08 | 产品主体膜片由聚己内酯（PCL）制成，使用卡扣固定，卡扣由聚碳酸酯（PC）制成。 | 用于放射治疗过程中患者定位和固定。 | XR-R100、XR-R101、XR-R102、XR-R103、XR-R104、XR-R105、XR-R106、XR-R107、XR-R200、XR-R201、XR-R202、XR-R203、XR-R204、XR-R205、XR-R206、XR-R207、XR-R208、XR-R300、XR-R301、XR-R302、XR-R303、XR-R304、XR-R305、XR-R306、XR-R307、XR-R308、XR-R400、XR-R401、XR-R402、XR-R403、XR-R404、XR-R405、XR-R406、XR-R500、XR-R501、XR-R502、XR-R503、XR-R600、XR-R601、XR-R602、XR-R603、XR-R700、XR-R701、XR-R702、XR-R703
46 | 苏宁械备20260033 | 医用图像打印机 | 南京数泓信息科技有限公司 | 06-18-03 | 利用医用成像设备提供的输入信号，在胶片等介质上产生不可擦除图像的装置 | 用于医用图像的打印 | VD5000、VD7000、HY350、HY650、HY-OKI-941M
47 | 苏宁械备20260032（告知号20260116002） | 免疫显色试剂 | 星宸医疗生物科技（江苏）有限公司 | 6840 | 3%过氧化氢溶液；酶标记羊抗鼠/兔IgG聚合物；DAB浓缩液；DAB缓冲液 | 在免疫组化反应中与一抗结合，或在原位杂交检测中与首要探针结合，通过显色，对靶点进行标记。包括免疫显色组分，但不包含一抗或首要探针。 | 300测试/盒
48 | 苏宁械备20260031 | 医用纸质胶布 | 南京一好贴医疗科技有限公司 | 14-11-02 | 基材为无纺纸上涂上医用压敏胶。胶带涂胶面无保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | WZ001：1.25cm*1m；WZ002：1.25cm*1.5m；WZ003：1.25cm*3m；WZ004：1.25cm*5m；WZ005：1.25cm*9.1m；WZ006：1.25cm*10m；WZ007：1.25cm*13.7m；WZ008：2.5cm*1m；WZ009：2.5cm*1.5m；WZ010：2.5cm*3m；WZ011：2.5cm*5m；WZ012：2.5cm*9.1m；WZ013：2.5cm*10m；WZ014：2.5cm*13.7m；WZ015：3.8cm*5m；WZ016：3.8cm*9.1m；WZ017：3.8cm*10m；WZ018：3.8cm*13.7m；WZ019：5cm*1m；WZ020：5cm*2m；WZ021：5cm*3m；WZ022：5cm*5m；WZ023：5cm*9.1m；WZ024：5cm*10m；WZ025：5cm*13.7m；WZ026：7.5cm*1m；WZ027：7.5cm*2m；WZ028：7.5cm*5m；WZ029：7.5cm*9.1m；WZ030：7.5cm*10m；WZ031：7.5cm*13.7m；WZ032：10cm*1m；WZ033：10cm*2m；WZ034：10cm*3m；WZ035：10cm*5m；WZ036：10cm*9.1m；WZ037：10cm*10m；WZ038：10cm*13.7m；WZ039：15cm*1m；WZ040：15cm*5m；WZ041：15cm*10m；WZ042：15cm*20m；WZ043：20cm*10m；WZ044：20cm*20m
49 | 苏宁械备20260030 | 全自动免疫组化染色机 | 星宸医疗生物科技（江苏）有限公司 | 22-12-02 | 由如下模块组成，可以单独工作也可以组合工作： 玻片处理模块：由玻片处理平台（包括试剂槽、水浴槽、干燥仓、机械臂和加热模块）、系统控制中心、管路系统、排风系统组成。 染色模块：由样品转移、染色、控制部分组成。 抗原修复模块：由控制系统、反应缸、切片架组成。原理为热修复和化学修复。 | 用于病理分析前样本固定、脱水、包埋、切片、染色、抗原修复、脱蜡、封片处理和荧光原位杂交（FISH）检测预处理、杂交后清洗等 | Falcon
50 | 苏宁械备20260029 | LED手术照明灯 | 费普顿（南京）医疗科技有限公司 | 01-08-02 | 产品由光源、灯架组成。分为墙面式、移动式。不具有无影效果。 | 用于手术室和治疗室，对患者的手术或检查区域进行局部照明。不用于眼科检查。 | RZ900M RZ900W RZ800M RZ800W
51 | 苏宁械备20260028 | 医用聚乙烯膜胶带 | 南京一好贴医疗科技有限公司 | 14-11-02 | 医用聚乙烯膜胶带基材为聚乙烯膜上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。胶带涂胶面无保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | SC001：1.25cm*1m；SC002：1.25cm*1.5m；SC003：1.25cm*3m；SC004：1.25cm*5m；SC005：1.25cm*9.1m；SC006：1.25cm*10m；SC007：1.25cm*13.7m；SC008：2.5cm*1m；SC009：2.5cm*1.5m；SC010：2.5cm*3m；SC011：2.5cm*5m；SC012：2.5cm*9.1m；SC013：2.5cm*10m；SC014：2.5cm*13.7m；SC015：3.8cm*5m；SC016：3.8cm*9.1m；SC017：3.8cm*10m；SC018：3.8cm*13.7m；SC019：5cm*1m；SC020：5cm*2m；SC021：5cm*3m；SC022：5cm*5m；SC023：5cm*9.1m；SC024：5cm*10m；SC025：5cm*13.7m；SC026：7.5cm*1m；SC027：7.5cm*2m；SC028：7.5cm*5m；SC029：7.5cm*9.1m；SC030：7.5cm*10m；SC031：7.5cm*13.7m；SC032：10cm*1m；SC033：10cm*2m；SC034：10cm*3m；SC035：10cm*5m；SC036：10cm*9.1m；SC037：10cm*10m；SC038：10cm*13.7m；SC039：15cm*1m；SC040：15cm*5m；SC041：15cm*10m；SC042：15cm*20m；SC043：20cm*10m；SC044：20cm*20m；
52 | 苏宁械备20260027 | 医用丝绸胶带 | 南京一好贴医疗科技有限公司 | 14-11-02 | 医用丝绸胶带基材为丝绸布上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。胶带涂胶面无保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | CX001：1.25cm*1m；CX002：1.25cm*1.5m；CX003：1.25cm*3m；CX004：1.25cm*5m；CX005：1.25cm*9.1m；CX006：1.25cm*10m；CX007：1.25cm*13.7m；CX008：2.5cm*1m；CX009：2.5cm*1.5m；CX010：2.5cm*3m；CX011：2.5cm*5m；CX012：2.5cm*9.1m；CX013：2.5cm*10m；CX014：2.5cm*13.7m；CX015：3.8cm*5m；CX016：3.8cm*9.1m；CX017：3.8cm*10m；CX018：3.8cm*13.7m；CX019：5cm*1m；CX020：5cm*2m；CX021：5cm*3m；CX022：5cm*5m；CX023：5cm*9.1m；CX024：5cm*10m；CX025：5cm*13.7m；CX026：7.5cm*1m；CX027：7.5cm*2m；CX028：7.5cm*5m；CX029：7.5cm*9.1m；CX030：7.5cm*10m；CX031：7.5cm*13.7m；CX032：10cm*1m；CX033：10cm*2m；CX034：10cm*3m；CX035：10cm*5m；CX036：10cm*9.1m；CX037：10cm*10m；CX038：10cm*13.7m；CX039：15cm*1m；CX040：15cm*5m；CX041：15cm*10m；CX042：15cm*20m；CX043：20cm*10m；CX044：20cm*20m；
53 | 苏宁械备20260026 | 血管内皮生长因子（VEGF）抗体试剂（免疫组织化学） | 普睿玛（南京）生物科技有限公司 | 6840 | 由血管内皮生长因子（VEGF）—HRP抗体和抗体稀释液（水、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钠、氯化钾、proclin300）组成。 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 型号：PM3118； 规格：1ml、2ml、3ml、6ml、6ml*2、12ml。
54 | 苏宁械备20260025 | 自粘性硅胶胶带 | 南京一好贴医疗科技有限公司 | 14-11-02 | 由PU（聚氨酯）膜上涂上硅凝胶的胶带。胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | GJ001：10cm*18cm；GJ002：12cm*15cm；GJ003：2.5cm*1.5m；GJ004：2.5cm*1.8m；GJ005：2.5cm*3.6m；GJ006：2.5cm*3m；GJ007：2.5cm*5cm；GJ008：2.5cm*6cm；GJ009：25cm*10cm；GJ010：2cm*1m；GJ011：3.5cm*15cm；GJ012：3.5cm*17cm；GJ013：3.5cm*18cm；GJ014：3.5cm*1m；GJ015：3.5cm*7.5cm；GJ016：3.5cm*8cm；GJ017：3.81cm*17.78cm；GJ018：3.8cm*2.55cm；GJ019：3cm*1.4m；GJ020：3cm*1.5m；GJ021：3cm*1m；GJ022：3cm*60cm；GJ023：3cm*7cm；GJ024：4.4cm*6.9cm；GJ025：4.5cm*3m；GJ026：4.6cm*4m；GJ027：4.6cm*8cm；GJ028：4cm*0.5m；GJ029：4cm*1.5m；GJ030：4cm*1.8m；GJ031：4cm*1.9m；GJ032：4cm*15cm；GJ033：4cm*18cm；GJ034：4cm*1m；GJ035：4cm*2.6cm；GJ036：4cm*20cm；GJ037：4cm*3.35m；GJ038：4cm*3.8m；GJ039：4cm*3m；GJ040：4cm*7.5cm；GJ041：4cm*8cm；GJ042：6cm*15cm；GJ043：7.5cm*11.5cm；GJ044：7.5cm*7.5cm；GJ045：8.5cm*10m；GJ046：8cm*8cm
55 | 苏宁械备20260024 | 特异AT序列结合蛋白2（SATB2）抗体试剂（免疫组织化学） | 普睿玛（南京）生物科技有限公司 | 6840 | 由特异AT序列结合蛋白2（SATB2）—HRP抗体和抗体稀释液（水、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钠、氯化钾、proclin300）组成。 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 型号：PM3119； 规格：1ml、2ml、3ml、6ml、6ml*2、12ml。
56 | 苏宁械备20260023 | 创口贴 | 南京一好贴医疗科技有限公司 | 14-10-02 | 由弹力布、无纺布、棉布、PU膜（聚氨酯）、PE膜（聚乙烯）为涂胶基材，粘结无纺布敷垫，复合防粘连层和可剥离的背纸组成的片状创口贴。其中吸收性敷垫采用可吸收渗出液的无纺布制成。不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。不含附录所列禁止添加成分。所含成分不可被人体吸收。非无菌提供，一次性使用。 | 用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面的急救及临时性包扎。 | T01（弹性型）：Φ22mm、Φ25mm、Φ32mm、Φ38mm、40mm*10mm、56mm*19mm、72mm*19mm、76mm*19mm、76*25mm、45mm*49mm、76mm*38mm、50mm*75mm、50mm*100mm、60mm*70mm； W01（无纺布型）：Φ22mm、Φ25mm、Φ32mm、Φ38mm、Φ50mm、Φ10cm、40mm*10mm、56mm*19mm、72mm*19mm、76mm*19mm、76mm*25mm、45mm*49mm、76mm*38mm、50mm*75mm、50mm*100mm、60mm*70mm、10cm*15cm、10cm*20cm、10cm*25cm、10cm*30cm、15cm*20cm； M01（棉布型）：Φ22mm、Φ25mm、Φ32mm、Φ38mm、40mm*10mm、56mm*19mm、72mm*19mm、76mm*25mm、45mm*49mm、76mm*38mm、50mm*75mm、50mm*100mm、76mm*19mm、60mm*70mm； F01（防水型）：Φ22mm、Φ25mm、Φ32mm、Φ38mm、Φ50mm、Φ10cm、40mm*10mm、56mm*19mm、72mm*19mm、76mm*19mm、76mm*25mm、45mm*49mm、76mm*38mm、50mm*75mm、50mm*100mm、60mm*70mm、10cm*15cm、10cm*20cm、10cm*25cm、10cm*30cm、15cm*20cm； Z01（透气型）：Φ22mm、Φ25mm、Φ32mm、Φ38mm 、40mm*10mm、56mm*19mm、72mm*19mm、76mm*19mm、76mm*25mm、45mm*49mm、76mm*38mm、50mm*75mm、50mm*100mm、60mm*70mm；
57 | 苏宁械备20260022 | 细胞分选仪 | 中健乐康生物科技（南京）有限公司 | 22-13-03 | 产品由样本盘模块、离心模块、细胞分选模块、电源及控制模块组成。原理为根据细胞粒径大小，采用分子筛方式取得样本。 | 用于临床检验用靶细胞的富集或去除，仅为物理分离，需与配套试剂盒配合使用完成临床检验。 | ZJLK-SOR08-10A
58 | 苏宁械备20260021 | 组织脱水机 | 星宸医疗生物科技（江苏）有限公司 | 22-12-02 | 控制系统、超声波系统、微波系统、样本传输系统、脱水缸、石蜡缸组成。 | 基于超声空化技术或微波处理组织技术，用于病理分析前脱去人体组织中的水分，并对脱水的人体组织浸蜡处理 | XC0201
59 | 苏宁械备20260020 | 理疗用体表电极 | 南京宽诚科技有限公司 | 09-01-05 | 产品由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。 | 用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 | GE-LC22B、GE-LC32B、GE-LC40B、GE-LC45B、GE-LS32B、GE-LS40B、GE-LR40x60B、GE-LR40x80B
60 | 苏宁械备20260019 | 医用透气胶带 | 南京一好贴医疗科技有限公司 | 14-11-02 | 由无纺布、热轧布、PU膜涂上医用压敏胶、丙烯酸胶水，胶带涂胶面保护层为背纸。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | TQ001：2cm*2 cm；TQ002：3 cm *3 cm；TQ003：4 cm *4 cm；TQ004：5 cm *5 cm；TQ005：6 cm *6 cm；TQ006：6 cm *7 cm；TQ007：7 cm *7 cm；TQ008：8 cm *8 cm；TQ009：9 cm *9 cm；TQ010：10 cm *10 cm；TQ011：10 cm *12 cm；TQ012：12 cm *12 cm；TQ013：14 cm *14 cm；TQ014：7 cm *10 cm；TQ015：10 cm *15 cm；TQ016：10 cm *20 cm；TQ017：10 cm *25 cm；TQ018：10 cm *30 cm；TQ019：8 cm *12 cm；TQ020：9 cm *12 cm；TQ021：11 cm *13 cm；TQ022：13 cm *16 cm；TQ023：16 cm *16 cm；TQ024：17 cm *22 cm；TQ025：1.25cm*5m；TQ026：2.5cm*5m；TQ027：5cm*5m；TQ028：7.5cm*5m；TQ029：10cm*5m；TQ030：2.5cm*10m；TQ031：5cm*10m；TQ032：7.5cm*10m；TQ033：10cm*10m；TQ034：15cm*10m；TQ035：20cm*10m；TQ036：2.5cm*20m；TQ037：5cm*20m；TQ038：7.5cm*20m；TQ039：10cm*20m；TQ040：15cm*20m；TQ041：20cm*20m
61 | 苏宁械备20260018 | 理疗用体表电极 | 南京宽诚科技有限公司 | 09-01-05 | 产品由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。 | 用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 | GE-BC22、GE-BC32、GE-BC40、GE-BC45、GE-BS32、GE-BS40、GE-BR40x60、GE-BR40x80、GE-LC22A、GE-LC32A、GE-LC40A、GE-LC45A、GE-LS32A、GE-LS40A、GE-LR40x60A、GE-LR40x80A
62 | 苏宁械备20260017 | 核酸提取试剂盒（磁珠法） | 爱科睿特生物医疗科技（南京）有限公司 | 6840 | 产品组成成分包括Tris-HCl溶液、异硫氰酸胍、盐酸胍、Triton X-100、吐温-20、乙二胺四乙酸二钠盐、异丙醇、无水乙醇、磁珠、蛋白酶K。 | 用于核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。产品组成中不含可与样本特异性结合的抗原、抗体、探针等成分。 | I：24人份/盒；II：48人份/盒
63 | 苏宁械备20260016 | 上皮细胞粘附分子（Ep-CAM）抗体试剂（免疫组织化学） | 普睿玛（南京）生物科技有限公司 | 6840 | 由上皮细胞粘附分子（Ep-CAM）—HRP抗体和抗体稀释液（水、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钠、氯化钾、proclin300）组成。 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 型号：PM3115； 规格：1ml、2ml、3ml、6ml、6ml*2、12ml。
64 | 苏宁械备20260015 | 自粘弹力绷带 | 南京一好贴医疗科技有限公司 | 14-11-01 | 自粘弹力绷带为无纺布纺织加工而成的卷状、管状、三角形的材料。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。具有自粘特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | ZN001：50*4500mm；ZN002：25*4500mm；ZN003：38*4500mm；ZN004：75*4500mm；ZN005：100*4500mm；ZN006：150*4500mm；ZN007：50*4000mm；ZN008：75*4000mm；ZN009：100*4000；ZN010：50*5000mm；ZN011：60*4500mm；ZN012：50*6000mm；ZN013：50*1000mm；ZN014：50*2000mm；ZN015：50*3000mm；ZN016：25*1000mm；ZN017：50*1000mm；ZN018：75*1000mm；ZN019：100*1000mm；ZN020：150*1000mm
65 | 苏宁械备20260014 | 眼用冲洗针 | 江苏倍锋医疗科技有限公司 | 16-01-07 | 由针头、针体和柄部组成，针头和针体采用不锈钢或聚酰亚胺材料制成，柄部采用聚碳酸酯材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 用于探、拨、挑和刺眼组织。 | 型号：A型，规格：23G、25G、27G；B型，规格：23G、25G、27G。
66 | 苏宁械备20260013 | 医用胶带 | 南京一好贴医疗科技有限公司 | 14-11-02 | 医用胶带基材为棉布上涂有具有自粘特性的胶粘剂的胶带。胶带涂胶面有保护层。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 医用胶带用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | JD001：1.25cm*1m；JD002：1.25cm*1.5m；JD003：1.25cm*3m；JD004：1.25cm*5m；JD005：1.25cm*9.1m；JD006：1.25cm*10m；JD007：1.25cm*13.7m；JD008：2.5cm*1m；JD009：2.5cm*1.5m；JD010：2.5cm*3m；JD011：2.5cm*5m；JD012：2.5cm*9.1m；JD013：2.5cm*10m；JD014：2.5cm*13.7m；JD015：3.8cm*5m；JD016：3.8cm*9.1m；JD017：3.8cm*10m；JD018：3.8cm*13.7m；JD019：5cm*1m；JD020：5cm*2m；JD021：5cm*3m；JD022：5cm*5m；JD023：5cm*9.1m；JD024：5cm*10m；JD025：5cm*13.7m；JD026：7.5cm*1m；JD027：7.5cm*2m；JD028：7.5cm*5m；JD029：7.5cm*9.1m；JD030：7.5cm*10m；JD031：7.5cm*13.7m；JD032：10cm*1m；JD033：10cm*2m；JD034：10cm*3m；JD035：10cm*5m；JD036：10cm*9.1m；JD037：10cm*10m；JD038：10cm*13.7m；JD039：15cm*1m；JD040：15cm*5m；JD041：15cm*10m；JD042：15cm*20m；JD043：20cm*10m；JD044：20cm*20m
67 | 苏宁械备20260012 | Ki-67抗体试剂（免疫组织化学） | 南京中科拜尔医学技术有限公司 | 6840 | 由Ki-67单克隆抗体和缓冲液PBS(磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钾、氯化钠)组成。 | 在常规染色上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 3.0 ml/瓶、6.0 ml/瓶
68 | 苏宁械备20260011 | 弹性绑带 | 南京一好贴医疗科技有限公司 | 14-11-01 | 由棉布、人造丝、涤棉布，丙烯酸胶，衬纸组成的片状、卷状材料，其中丙烯酸胶水在布料上呈现波浪形。其形状可以通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，以对创面愈合起到间接的辅助作用。产品具有弹力特性。非无菌提供，一次性使用。不与创面直接接触。粘贴部位为完好皮肤。 | 用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。 | JT001：50*5000mm、JT002：25*5000mm、JT003：38*5000mm、JT004：75*5000mm、JT005：100*5000、JT006：150*5000mm、JT007：25*10000mm、JT008：38*10000mm、JT009：50*10000mm、JT010：75*10000mm、JT011：100*10000、JT012：25*1000、JT013：25*2000mm、JT014：25*3000、JT015：50*1000mm、JT016：50*2000、JT017：50*3000mm、JT018：75*1000、JT019：75*2000mm、JT020：75*3000、JT021：（10-400）*（10-500）mm
69 | 苏宁械备20260010 | 医用无敏透气胶布 | 南京斯瑞奇医疗用品有限公司 | 14-11-02 | 产品由基材、胶黏剂和离型材料组成。基材为网眼布，胶黏剂为医用压克力胶，离型材料为离型衬纸。非无菌提供，一次性使用，不与创面直接接触，粘贴部位为完好皮肤。 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位。 | HWY01(1.25×5)，HWY02(2.5×5)，HWY03(5×5) 单位：宽度cm×长度m
70 | 苏宁械备20260009 | CD4抗体试剂（免疫组织化学） | 普睿玛（南京）生物科技有限公司 | 6840 | 由CD4—HRP抗体和抗体稀释液（水、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾、氯化钠、氯化钾、proclin300）组成。 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 型号：PM3117； 规格：1ml、2ml、3ml、6ml、6ml*2、12ml。
71 | 苏宁械备20260008 | 人胎盘泌乳素（Human Placental Lactogen，HPL）抗体试剂（免疫组织化学法） | 卡秋（江苏）生物科技有限公司 | 6840 | 产品由人胎盘泌乳素（Human Placental Lactogen，HPL）抗体、抗体稀释液（Tris-HCl、异噻唑啉酮（防腐剂）、海藻糖（蛋白稳定剂）、纯化水）组成。 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 浓缩液： NCTB629V1 1ml/瓶 浓缩液： NCTB629V2 0.2ml/瓶 浓缩液： NCTB629V4 0.1ml/瓶 浓缩液： NCTB629V5 0.3ml/瓶 浓缩液： NCTB629V7 0.5ml/瓶 浓缩液： NCTB629V8 0.8ml/瓶 工作液： NCTB629V3 3ml/瓶 工作液： NCTB629V6 6ml/瓶 工作液： NCTB629V12 12ml/瓶 工作液： NCTB629V13 1.5ml/瓶 工作液： NCTB629V14 2ml/瓶 工作液： NCTB629V15 7ml/瓶 工作液： NCTB629V16 4ml/瓶 工作液： NCTB629V17 5ml/瓶 工作液： NCTB629V18 10ml/瓶
72 | 苏宁械备20260007 | 肥大细胞胰蛋白酶（MCT）抗体试剂（免疫组织化学法） | 卡秋（江苏）生物科技有限公司 | 6840 | 产品由肥大细胞胰蛋白酶（MCT）抗体、抗体稀释液（Tris-HCl、异噻唑啉酮（防腐剂）、海藻糖（蛋白稳定剂）、纯化水）组成。 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 浓缩液： NCTB623V1 1ml/瓶 浓缩液： NCTB623V2 0.2ml/瓶 浓缩液： NCTB623V4 0.1ml/瓶 浓缩液： NCTB623V5 0.3ml/瓶 浓缩液： NCTB623V7 0.5ml/瓶 浓缩液： NCTB623V8 0.8ml/瓶 工作液： NCTB623V3 3ml/瓶 工作液： NCTB623V6 6ml/瓶 工作液： NCTB623V12 12ml/瓶 工作液： NCTB623V13 1.5ml/瓶 工作液： NCTB623V14 2ml/瓶 工作液： NCTB623V15 7ml/瓶 工作液： NCTB623V16 4ml/瓶 工作液： NCTB623V17 5ml/瓶 工作液： NCTB623V18 10ml/瓶
73 | 苏宁械备20260006 | 免疫球蛋白G3（IgG3）抗体试剂（免疫组织化学法） | 卡秋（江苏）生物科技有限公司 | 6840 | 产品由免疫球蛋白G3（IgG3）抗体、抗体稀释液（Tris-HCl、异噻唑啉酮（防腐剂）、海藻糖（蛋白稳定剂）、纯化水）组成。 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 浓缩液： NCTB620V1 1ml/瓶 浓缩液： NCTB620V2 0.2ml/瓶 浓缩液： NCTB620V4 0.1ml/瓶 浓缩液： NCTB620V5 0.3ml/瓶 浓缩液： NCTB620V7 0.5ml/瓶 浓缩液： NCTB620V8 0.8ml/瓶 工作液： NCTB620V3 3ml/瓶 工作液： NCTB620V6 6ml/瓶 工作液： NCTB620V12 12ml/瓶 工作液： NCTB620V13 1.5ml/瓶 工作液： NCTB620V14 2ml/瓶 工作液： NCTB620V15 7ml/瓶 工作液： NCTB620V16 4ml/瓶 工作液： NCTB620V17 5ml/瓶 工作液： NCTB620V18 10ml/瓶
74 | 苏宁械备20260005 | CD33抗体试剂（免疫组织化学法） | 卡秋（江苏）生物科技有限公司 | 6840 | 产品由CD33抗体、抗体稀释液（Tris-HCl、异噻唑啉酮（防腐剂）、海藻糖（蛋白稳定剂）、纯化水）组成。 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 浓缩液： NCTB618V1 1ml/瓶 浓缩液： NCTB618V2 0.2ml/瓶 浓缩液： NCTB618V4 0.1ml/瓶 浓缩液： NCTB618V5 0.3ml/瓶 浓缩液： NCTB618V7 0.5ml/瓶 浓缩液： NCTB618V8 0.8ml/瓶 工作液： NCTB618V3 3ml/瓶 工作液： NCTB618V6 6ml/瓶 工作液： NCTB618V12 12ml/瓶 工作液： NCTB618V13 1.5ml/瓶 工作液： NCTB618V14 2ml/瓶 工作液： NCTB618V15 7ml/瓶 工作液： NCTB618V16 4ml/瓶 工作液： NCTB618V17 5ml/瓶 工作液： NCTB618V18 10ml/瓶
75 | 苏宁械备20260004 | 磷酸化组蛋白H3（PHH3）抗体试剂（免疫组织化学法） | 卡秋（江苏）生物科技有限公司 | 6840 | 产品由磷酸化组蛋白H3（PHH3）抗体、抗体稀释液（Tris-HCl、异噻唑啉酮（防腐剂）、海藻糖（蛋白稳定剂）、纯化水）组成。 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 浓缩液： NCTB565V1 1ml/瓶 浓缩液： NCTB565V2 0.2ml/瓶 浓缩液： NCTB565V4 0.1ml/瓶 浓缩液： NCTB565V5 0.3ml/瓶 浓缩液： NCTB565V7 0.5ml/瓶 浓缩液： NCTB565V8 0.8ml/瓶 工作液： NCTB565V3 3ml/瓶 工作液： NCTB565V6 6ml/瓶 工作液： NCTB565V12 12ml/瓶 工作液： NCTB565V13 1.5ml/瓶 工作液： NCTB565V14 2ml/瓶 工作液： NCTB565V15 7ml/瓶 工作液： NCTB565V16 4ml/瓶 工作液： NCTB565V17 5ml/瓶 工作液： NCTB565V18 10ml/瓶
76 | 苏宁械备20260003 | 上皮细胞粘附分子（Ep-CAM）抗体试剂（免疫组织化学法） | 卡秋（江苏）生物科技有限公司 | 6840 | 产品由上皮细胞粘附分子（Ep-CAM）抗体、抗体稀释液（Tris-HCl、异噻唑啉酮（防腐剂）、海藻糖（蛋白稳定剂）、纯化水）组成。 | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息，不得用于指导临床用药或伴随诊断。 | 浓缩液： NCTB610V1 1ml/瓶 浓缩液： NCTB610V2 0.2ml/瓶 浓缩液： NCTB610V4 0.1ml/瓶 浓缩液： NCTB610V5 0.3ml/瓶 浓缩液： NCTB610V7 0.5ml/瓶 浓缩液： NCTB610V8 0.8ml/瓶 工作液： NCTB610V3 3ml/瓶 工作液： NCTB610V6 6ml/瓶 工作液： NCTB610V12 12ml/瓶 工作液： NCTB610V13 1.5ml/瓶 工作液： NCTB610V14 2ml/瓶 工作液： NCTB610V15 7ml/瓶 工作液： NCTB610V16 4ml/瓶 工作液： NCTB610V17 5ml/瓶 工作液： NCTB610V18 10ml/瓶
77 | 苏宁械备20260002 | 防褥疮垫 | 南京中科拜尔医药技术有限公司 | 15-06-02 | 由充气床垫（床垫由若干气室组成）、气道（连接管）和海绵垫组成。非电动充气。气垫充气后，气室维持一定气压，所形成的软性垫，可增加患者身体与垫接触面积，降低身体局部压力。非无菌产品。 | 用于术后或长期卧床患者，预防和缓解褥疮。 | ZK-01(XS、S、M、L、XL)；ZK-02(XS、S、M、L、XL);ZK-03(XS、S、M、L、XL)；ZK-04(XS、S、M、L、XL)
78 | 苏宁械备20260001 | 牙科模型材料 | 南京铖联激光科技有限公司 | 17-09-08 | 该产品成分有：丙烯酸树脂、丙烯酸单体、UV引发剂、色浆。非无菌提供。 | 采用增材制造工艺，用于制造牙科模型。 | 1000g/瓶；5000g/瓶