南京市成品油（快检）产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

1.范围

本细则适用于南京市市场监督管理局组织的成品油（快检）产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2快检样本及实验室验证样本的抽取

快检样本在加油站加油枪抽取500mL样本，进行现场快检试验。如果现场快检试验通过，则不再抽取其他样本；如果现场快检试验不通过，按GB/T 4756-2015《石油液体手工取样法》抽取实验室验证样本。

3.检验依据

表1车用汽油（快检）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 |  | 检测方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 快检 | 实验室验证 | 快检 | 实验室验证 |
| 1 | 研究法辛烷值 | DB32/T 4893-2024 | GB 17930-2016 | DB32/T 4893-2024 | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 硫含量 | DB32/T 4893-2024 | GB 17930-2016 | NB/SH/T 0842-2017 | SH/T 0689-2000 |
| 3 | 苯含量 | DB32/T 4893-2024 | GB 17930-2016 | DB32/T 4893-2024 | NB/SH/T 0713-2023 或GB/T 30519-2024 |
| 4 | 芳烃含量 | DB32/T 4893-2024 | GB 17930-2016 | DB32/T 4893-2024 | GB/T 30519-2024 |
| 5 | 烯烃含量 | DB32/T 4893-2024 | GB 17930-2016 | DB32/T 4893-2024 | GB/T 30519-2024 |
| 6 | 氧含量 | DB32/T 4893-2024 | GB 17930-2016 | DB32/T 4893-2024 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 7 | 甲醇含量 | DB32/T 4893-2024 | GB 17930-2016 | DB32/T 4893-2024 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 8 | 密度（20℃） | DB32/T 4893-2024 | GB 17930-2016 | SH/T 0604-2000 | GB/T 1884-2000、GB/T 1885-1998 |

表2车用柴油（快检）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 |  | 检测方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 快检 | 实验室验证 | 快检 | 实验室验证 |
| 1 | 硫含量 | DB32/T 4893-2024 | GB 19147-2016 | NB/SH/T 0842 | SH/T 0689-2000 |
| 2 | 多环芳烃含量 | DB32/T 4893-2024 | GB 19147-2016 | DB32/T4892-2024 | NB/SH/T 0806-2022 NB/SH/T 0606-2019 |
| 3 | 馏程 | DB32/T 4893-2024 | GB 19147-2016 | DB32/T4892-2024 | GB/T 6536-2010 |
| 4 | 冷滤点 | DB32/T 4893-2024 | GB 19147-2016 | DB32/T4892-2024 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 5 | 闪点(闭口) | DB32/T 4893-2024 | GB 19147-2016 | SH/T 0768 | GB/T 261-2021 |
| 6 | 脂肪酸甲酯 | DB32/T 4893-2024 | GB 19147-2016 | DB32/T4892-2024 | NB/SH/T 0916-2015 GB/T 23801-2021 |
| 7 | 十六烷指数 | DB32/T 4893-2024 | GB 19147-2016 | DB32/T4892-2024 | SH/T 0694-2000 |
| 8 | 密度 | DB32/T 4893-2024 | GB 19147-2016 | SH/T 0604 | GB/T 1884-2000 GB/T 1885-1998 SH/T 0604-2000 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

DB32/T4892-2024《车用柴油快速筛查技术规范》

DB32/T4893-2024《车用汽油、车用乙醇汽油(E10)快速筛查技术规范》

GB 17930-2016《车用汽油》

GB 19147-2016《车用柴油》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

现场快速试验判定原则如下：

经现场检验，检验项目全部不符合快速筛查标准要求，判定为被抽查产品现场快速筛查为“通过”；检验项目中任一项或一项以上符合快速筛查标准要求，判定为被抽查产品现场快速筛查为“不通过”。

实验室验证试验判定原则如下：

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理及复检

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。